## 除細動装置
|  |  | 点検期間： 年 月 | 日付 | 1 | 2 | 3 | … | 29 | 30 | 31
曜日
使用前 点検 | 除細動装置装置 本体 | 1 | 電源コードやプラグに破損がなく、電源プラグがコンセントに接続されていること
|  | 2 | 外装、スイッチやツマミに破損や傷などがないこと
|  | 3 | 外装、パドル、アクセサリー（心電図ケーブル等）に油分、血液、薬液などの汚れ、錆びがないこと
|  | 4 | 液晶パネルなどの表示器に破損がないこと、表示ランプが点灯・点滅すること
|  | 5 | 自己診断で異常が検出されないこと
|  | 6 | 音声ガイダンスおよび警報装置の確認をすること
|  | 7 | 電源プラグをコンセントに差した状態でエネルギー出力チェックを実施すること
|  | 8 | バッテリ残量インジケータの確認とバッテリ駆動の状態でエネルギー出力チェックを実施すること
|  | 9 | 心電図誘導コードが接続されており、測定可能な状態になっていること
|  | 10 | 経皮ペーシングの作動点検を実施すること
|  | 11 | 記録用紙に印字ができており、現在時刻が正しいことを確認すること
| 付属装置・他 | 12 | 使い捨てパッド、心電図ディスポ電極、電極クリーム（ペースト）などの使用期限を確認すること
点検実施者
使用後 点検 | 除細動装置装置 本体 | 1 | 電源プラグをコンセントに接続し、バッテリ充電ランプを確認すること
|  | 2 | バッテリが発熱して変形していないかを確認すること
|  | 3 | 電極パドルの電極クリーム（ペースト）を拭き取ること
|  | 4 | 装置が定位置に保管されていること
|  | 5 | 使い捨てパッド、心電図ディスポ電極、電極クリーム（ペースト）、記録用紙などが補充されていること
| 付属装置・他 | 6 | 使い捨てパッド、心電図ディスポ電極、電極クリーム（ペースト）、記録用紙などが補充されていること
点検実施者
その他 | - | 1 | 施設内の個別のスタッフ以外の人員等により実施される可能性のある保守点検内容を把握していること
点検実施者